УТВЕРЖДАЮ:

 И.о. директора

 КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Ларионов

**Техническая часть (аукционное задание)**

**на поставку электрических конвекторов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к характеристикам товара**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | **Электрический конвектор** | Материал корпуса конвектора: сталь.Тип конвектора: закрытый.Мощность: 1,5 кВт.Вид термостата: электронно-механический.Напряжение сети: 220 В.Класс защиты: не менее IP 20.Количество рабочих режимов: 2Тип нагревательного элемента: ленточный. Защита: отключение при перегреве. Влагозащитный корпус.Управление механическое.Присутствует регулировка температурыУстановка: напольным и настенным способом.Ножки и кронштейны входят в комплект.Площадь обогрева помещения: не менее 15 м2.Гарантийный срок: не менее 3 года. | шт | 186 |