УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

КОГАУ «ЦООД «Вятские каникулы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Ларионов

**Техническая часть (аукционное задание)**

**на поставку электрических конвекторов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к характеристикам товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | **Электрический конвектор** | Материал корпуса конвектора: сталь.  Тип конвектора: закрытый.  Мощность: 1,5 кВт.  Вид термостата: электронно-механический.  Напряжение сети: 220 В.  Класс защиты: не менее IP 20.  Количество рабочих режимов: 2  Тип нагревательного элемента: ленточный.  Защита: отключение при перегреве.  Влагозащитный корпус.  Управление механическое.  Присутствует регулировка температуры  Установка: напольным и настенным способом.  Ножки и кронштейны входят в комплект.  Площадь обогрева помещения: не менее 15 м2.  Гарантийный срок: не менее 3 года. | шт | 186 |